[Speaker Notes: Una rete di dispositivi (detti Nodi) dotati di sensori ed attuatori distribuiti nell’ambiente domestico (ma anche di lavoro). I nodi hanno anche un modulo RF per stabilire un collegamento wireless con un modulo centrale di gestione delle rete detto Gateway. I Nodi tipicamente funzionano a batteria. I Nodi trasmettono i lori dati al Gateway e possono ricevere dati sempre dal Gateway Il Gateway trasmette i dati dei Nodi ad un Controller e trasmette ai Nodi i comandi che provengono dal Controller Il Controller riceve i dati dei Nodi attraverso il Gateway e li visualizza attraverso un dispositivo tipo PC/Tablet/Smart Phone, li salva e li usa per applicare delle regole che servono per gestire l’automazione domestica Uno scenario di HOME AUTOMATION]

---
[Speaker Notes: HA NODE HA CONTROLLER HA NODE HA NODE HA GATEWAY Ethernet Modulo RF ( NRF24L01+ o RFM69 ) Sensore Attuatore Porta seriale Una rete per Home Automation (modello)]

---
[Speaker Notes: Ethernet Serial line CONTROLLER con WEB Server su Raspberrypi GATEWAY Arduino pro-mini NRF24L01 NODO Sensore BME280 Arduino pro-mini NRF24L01 Batterie Li-Ion 3.7 V - 18650 LAN Router Power Supply Una rete per Home Automation ( in pratica)]

---
[Speaker Notes: Interfaccia utente del Controller (I)]

---
[Speaker Notes: Interfaccia utente del Controller (II)]

---
[Speaker Notes: Diversi tipi di controller Esistono diversi tipi di controller sia liberi che proprietari. Alcuni controller sono molto flessibili e si possono interfacciare con più sistemi di HA attraverso delle librerie SW chiamate BINDINGS Z-Wave BTICINO NEST NETATMO Ecc. ecc.]

---
[Speaker Notes: Misurazione parametri ambientali ( benessere/qualità dell’aria) Controllo illuminazione Riscaldamento/Condizione Misurazione Consumi utenze (GAS, ELETTRICITA’, ACQUA) Allarmi Irrigazione Controllo Presenza nelle stanze Controllo accessi Misurazione parametri ambientali ( benessere/qualità dell’aria) Notifiche al verificarsi di eventi Possibili Applicazioni]